## Tabelle1
Berechnung des Nmin-Gehaltes im Boden |  |  | Betrieb: | Name:
Schnellbestimmung mittels Nitrachek |  |  |  | Ort:
im Gemüseanbau 2018
Schlagname/Bewirtschaftungseinheit
| Bodenschicht | cm | 0-30 | 30-60 | 60-90 | 0-30 | 30-60 | 60-90 | 0-30 | 30-60 | 60-90 | 0-30 | 30-60 | 60-90 | 0-30 | 30-60 | 60-90
| Datum | TT.MM
| Nitrachek-Messwert 1. Messung | ppm
| Nitrachek-Messwert 2. Messung | ppm
| Nitrachek-Messwert 3. Messung | ppm
| Mittelwert | ppm
| Korrekturfaktor |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bodenschicht | cm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Bodendichte | kg/l | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Einwaage Boden | g | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Auswaage Boden | g
| Wassergehalt | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| NO3-N | kg N/ha
| NH4-N | kg N/ha | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| Nmin | kg N/ha | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Note on C7: Lausen Peter: die erforderlichen Bodenschichten sind der Tabelle DÜV Anlage 4 Tabelle 4 entnehmbar
Note on C9: Lausen Peter: aus Probe mit Originalfeuchte
Note on C13: Lausen Peter: hier wird der ermittelte Korekturfaktor aus der Messung mit der Kallibrierlösung eingegeben, wenn es nicht möglich ist die Korrektur der Stächencharge durch Eingabe der LOT-Nr am Messgerät einzugeben.
Note on C15: Lausen Peter: Abweichende Bodendichte ist hier einzugeben: stark humos 1,2 anmoorig 1,0 Moor 0,6
Note on C18: Lausen Peter: bei guter Kenntnis der Bodenfeuchte kann der Wert hier direkt eingegeben werden.